#### Положение

###### об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса

###### 1 Общие положения

Задачами организации и контроля состояния охраны труда являются:

  - Определение круга обязанностей должностных лиц в области охраны труда.

  - Определение перечня профессий и должностей, по которым:

- проводится обучение и проверка знаний  по охране труда;

- освобождены от инструктажей на рабочем месте;

- должны быть разработаны инструкции по охране труда;

- работники проходят обязательные  предварительные, перед поступлением на работу, и периодические  мед. осмотры;

- должен проводится инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-ой квалификационной группы;

  - Выявление и устранение нарушений техники безопасности и производственной санитарии, ликвидация предпосылок производственного травматизма.

###### 2 Обязанности должностных лиц техникума в области охраны труда

2.1 Заместитель директора по производственному обучению обязан обеспечить:

- проверку состояния охраны труда в лабораториях, мастерских и других структурных подразделениях;

- совместно с инженером по охране труда аттестацию должностных лиц, проводящих инструктаж с подчиненными и студентами;

- согласование инструкций по охране труда для работников, подчиненных структурных подразделений;

- контроль проведения мероприятий по охране труда в процессе лабораторных и практических работ, производственных практик;

- исправное состояние оборудования УПМ, лабораторий, кабинетов, безопасность их эксплуатации;

- оформление уголков по охране труда в подчиненных подразделениях;

- Разработка инструкций (первичный, повторный) по охране труда для студентов и персонала

- обеспечение рабочих мест противопожарным инвентарем, контроль состояния пожарной безопасности

- периодическую проверку сопротивления изоляции и заземления.

  - Заместитель директора по АХЧ обязан обеспечить:

- эксплуатацию и содержание территории, зданий и сооружений УГКР в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- здоровые и безопасные условия труда и учебы постоянного и переменного состава;

- контроль за выполнением подчиненными правил и инструкций по охране труда;

- своевременный и качественный инструктаж подчиненных работников;

- проведение периодических проверок и свидетельствований объектов госнадзора, контроль за допуском к обслуживанию этих объектов и электрических установок после соответствующей подготовки и оформления;

- организацию проведения мед. осмотров в соответствии с требованиями  руководящих документов;

- питьевой режим в соответствии с действующими правилами.

- Обязанности заведующих лабораториями, кабинетами, мастеров производственного обучения, руководителей структурных подразделений по охране труда

Заведующие лабораториями, кабинетами, мастера производственного обучения, руководителей структурных подразделений по охране труда обязаны:

  - Содержать и эксплуатировать помещения в соответствии с Правилами безопасности и промсанитарии учебно-производственных помещений.

  - Проводить инструктаж студентов перед началом лабораторных и практических работ, производственных практик.

  - Проводить инструктаж подчиненного персонала на рабочем месте.

  - Принимать участие в оформлении и содержании в надлежащем виде уголка по охране труда.

  - Выполнять в установленные сроки мероприятий предписания инженера по охране труда.

  - Немедленно уведомлять руководство техникума о случаях травматизма на производстве, устранять предпосылки к их возникновению.